國立臺灣大學校務發展規劃委員會

96學年度第2次會議紀錄及執行情形

開會時間：96年9月28日(星期五)下午2時整

開會地點：校總區第2行政大樓第4會議室(農化新館5樓)

會議主持人：李校長嗣涔                          紀錄：陳雅薰

出席人員：李校長嗣涔、陳副校長泰然、包副校長宗和、湯副校長明哲、馮學務長燕、

洪總務長宏基、陳研發長基旺、葉院長國良、羅院長清華、趙院長永茂、

楊院長泮池（黃冠棠 代）、葛院長煥彰、陳院長保基、洪院長茂蔚(曹承礎 代)、江院長東亮、羅院長竹芳、黃代主任崇興 (廖咸興 代)、夏長樸教授、徐富昌教授、周素卿教授、熊怡教授、蔡明正教授、張國鎮教授、吳乃立教授、張尊國教授、李後晶教授、李文宗教授、王文清先生、

列席人員：傅主任秘書立成、蔡厚男教授、藥學系李主任水盛、教務處課務組張良鵬組長、熊柏齡、保管組李錦鑾股長、營繕組王幼君小姐、校園規劃小組吳莉莉小姐、建築師事務所蔡元良先生

請假人員：蔣教務長丙煌、貝院長蘇章、蔡院長明誠、林端教授、何弘能教授、

黃達業教授、許博文教授、陳自強教授、周宏農教授、高閔琳同學

應到委員：38位    實到委員：28   請假委員：10位

壹、確認上次會議紀錄 (確認通過)

貳、報告事項

校園規劃小組工作報告：

- 一、校園規劃小組委員會議紀要

本小組於96.08.04-96.09.06間共召開1次會議，提會報告案件共一件、討論案共一件，核備案件一件；通過案件一件，案件項目如下：

(一) 報告案：舟山路圖書館側增設人行道方案（總務處）。

(二）討論案：國立臺灣大學教學大樓一期新建工程（教務處）。

(三) 通過案件簡介

- 國立臺灣大學教學大樓一期新建工程

本案共經4次校規小組委員會議討論方審議通過，茲將各次會議結論節錄如下：

95學年度第11次校規小組委員會議（96.05.09）結論：

(1)本次提案討論係為交換意見，有關委員意見請建築師參考，並斟酌回應。

(2)請考量建築線可否往東側挪移，並進行視覺模擬。

(3)地下層腳踏車出入動線明顯不足，請再思考解決方式。一旦學生進入地下層停放意願低落，將造成地面層廣場與綠地，產生違規停放、不易管理等問題。

(4)水電維護管理經費概估為一千餘萬元，仍太高，請再研擬替代方案，精算節約。

(5)台大傳統建築語彙元素，請儘量納入。

(6)紅土練習場壁面高達3公尺，衝擊大操場景觀，請檢討儘量降低高度。

95學年度第13次校規小組委員會議（96.06.27）結論：

(1)請教務處重新估算教室需求，縮減建築量體，以降低交通負荷。

(2)建築之西側（垂葉榕道側）不宜超過舊體育館之西側牆面線，東側（醉月湖側）亦宜儘量退縮。

(3)請檢討地下腳踏車出入道及地面道路動線，並配合修正為斜坡廣場設置，減少人車衝突之問題。

(4)建築物走廊不應封窗，以維良好通風及節能；請以洩水坡度及排水系統解決雨天可能之走廊積水問題。

(5)立面設計請再斟酌，建議加入部分台大典型建築元素；細部設計請考慮長期使用之美觀及易於維護。

96學年度第1次校規小組委員會議（96.08.03）結論：

(1)本案有關空氣流通、噪音等問題，請考慮移除一、二樓小教室之量體修改的可能性，會後請教務處、建築師參考委員意見調整，於9月5日的委員會再提案討論確認。並建議工作會議邀請校規小組委員參與討論。

(2)關於施工動線、照明、屋頂綠化....等議題，請參考委員意見調整，後續請營繕組把關確認。

(3)與普通教室間之連通天橋，後續結構及造型設計，請營繕組、校規小組協助把關。

(4)網路機房請採集中方式配置。

(5)校內建築物外牆張掛大型海報乙事，請管理單位學務處通案考量。

96學年度第2次校規小組委員會議（96.09.05）結論：

(1)今日會議委員所提意見供本案後續細部設計階段納入參考辦理。

(2)本案後續細部設計內容請定期提本小組委員會報告。

(3)本案通過；續提本校校務發展規劃委員會討論。

參、討論事項

案  由：有關興建本校教學大樓規劃案，提請 討論。（教務處 提）

說  明：

一、案經教學大樓工作小組召開18次會議、籌建委員會11次會議及校園規劃小組4次委員會議審查通過。

二、本案擬於拆除校總區地理系館舊址，新建教學大樓一棟，俾提升教學品質，向頂尖大學邁進。

三、本教學大樓規劃興建五層樓建築物，包括大、小型教室、學生學習空間及教學發展中心等，預定於98年8月完成興建、 98學年度第1學期正式啟用。

四、檢附「本校教學大樓新建工程」籌設構想書如後。

決    議：通過，委員所提意見請納入規劃參考。

執行情形：

一、已將委員意見納入設計考量，並於96年10月29日將本工程設計規劃案函送公共工程委員會審查，尚待核覆。

二、本新建工程預計99年2月完工啟用。

肆、臨時動議

案  由：有關醫學院藥學系申請調整為六年制案，提請 討論。（醫學院 提）

說  明：

一、本案經96年9月26日專案審查委員會審查修正通過。

二、為培育稱職藥學專業人才，俾與世界藥學教育接軌，特與改制。

三、檢附計畫書１份，請　參閱。

決    議：通過。

執行情形：本案提經96年10月20日96學年度第1次校務會討論通過，預計今年年底報部，刻正由教務長協商全面改為六年制之時程及研擬相關配套措施（已於11月20日召開第1次會議）。

伍、散會：15時25分